Приложение № 1

к постановлению администрации

Шубинского сельсовета Барабинского района

Новосибирской области от 02.09.2014 г № 45

Порядок

ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм

собственности

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Шубинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области (далее Шубинский сельсовет), Муниципального унитарного предприятия «Жилищно- коммунальное хозяйство» (далее - ММП «ЖКХ»), организаций и предприятий расположенных на территории Шубинского сельсовета, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения  Шубинского сельсовета.

Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, строительно - монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно - коммунального хозяйства муниципального образования.

В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: "коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

"исполнитель" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги;

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы, "потребитель" - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

"управляющая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

"ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

"коммунальные ресурсы" - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;

Основной задачей администрации Шубинского сельсовета, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического комплекса Новосибирской  области является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной	дисциплины

энергопотребления.

Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством.

Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно- коммунального комплекса, тепло- и ресурсоснабжающих организаций и администрацией Шубинского сельсовета определяется в соответствии с действующим законодательством.

Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным законодательством и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию Шубинского сельсовета и постоянно действующую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности Шубинского сельсовета.

Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы осуществляется в соответствии с Порядком и с учетом Регламента взаимодействия администрации Шубинского сельсоевта и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете Шубинского сельсовета на очередной финансовый год.

Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с «Порядком проведения земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией, ремонтом подземных инженерных коммуникаций и сооружений, устранением на них аварийных ситуаций на территории Шубинского сельсовета.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся тепло- и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с органом местного самоуправления.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Органу местного самоуправления и подразделению государственной инспекции безопасности дорожного движения рекомендуется оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, администрацию Шубинского сельсовета.

Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с тепло- и ресурсоснабжающими организациями.

Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т.п.);

- ко второй категории - остальные потребители тепла.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории - остальные источники тепла.

Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Шубинского сельсовета Барабинского района

Новосибирской области от 02.09.2014 г № 45

Положение

о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб

по вопросам энергообеспечения.

Общие положения.

Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия оперативнодиспетчерских и аварийно-восстановительных служб энергоснабжающих,  ресурсоснабжающих организаций и их потребителей по вопросам энергообеспечения.

Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, электрических, водопроводных сетей и систем, поддержание заданных режимов энергоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах тепло-, водо-, электропотребления.

Все энергоснабжающие, транспортирующие и ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепло-, водо-, электроснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы («Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» - утверждены приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 ; «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» - утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 229; «Правила технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации» - утверждены Приказом Госстроя России от 30.12.1999 г. № 168).

В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий, каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов.

Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами. Место хранения определяется руководителем соответствующей организации. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

В случае значительных объемов работ на объектах, находящихся в собственности муниципального образования, вызывающих длительные перерывы в тепло-, водо-, электроснабжении, Распоряжением Главы муниципального образования к восстановительным работам на договорной основе привлекаются специализированные строительно-монтажные и аварийно-восстановительные организации.

Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно- восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления.

При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

О возникновении аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации и ликвидации диспетчер соответствующей организации немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление энергоснабжения потребителей, в обязательном порядке информируются Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности Шубинского сельсовета.

Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается энергоснабжающей (транспортирующей) организацией по согласованию с Управляющими организациями по территориальной принадлежности.

Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается руководством энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций в соответствии с действующим законодательством.

Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

Отключение систем  отопления жилых домов, последующее заполнение и включение в работу производятся силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий.

В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) энергоснабжающих, ресурсоснабжающих и транспортирующих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности Шубинского сельсовета перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов, при необходимости, через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ в соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

Организации всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, направляют своих представителей по вызову диспетчера энергоснабжающей, ресурсоснабжающей, транспортирующей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

Взаимодействие оперативио-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения.

При возникновении аварийной ситуации, энергоснабжающие, ресурсоснабжающие и транспортирующие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в администрацию Шубинского сельсовета.

Для подтверждения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг (изменения параметров теплоносителя) потребителям, диспетчерские службы теплоснабжающих и транспортирующих организаций подают заявку в администрацию Шубинского сельсовета  и информируют потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ (Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

Планируемый вывод в ремонт оборудования, производится с обязательным информированием администрации Шубинского сельсовета и потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные, диспетчер энергоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения потребителей, вплоть до полного его прекращения.

При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать соответственно за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей энергоснабжающей или транспортирующей организации и в администрацию Шубинского сельсовета, с указанием сроков начала и окончания работ.

Техническая документация.

Документами, определяющими взаимоотношения оперативнодиспетчерских	служб энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций и их потребителей, являются:

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации энергоустановок и инженерных сетей («Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» - утверждены Минтопэнерго 03.04.1997; «Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» - утверждены Минтопэнерго, Госэнергонадзором России 06.05.1992; «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» - утверждены Минэнерго России № 115 от 24.03.2003; «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» - утверждены Минэнерго России № 229 от 19.06.2003; «Правила технической эксплуатации системы сооружений коммунального водоснабжения и канализации» - утверждены Приказом Госстроя России № 168 от 30.12.1999; «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» - утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 и др.);

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической базы;

- схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников, утвержденные техническими руководителями организаций и согласованные с администрацией Шубинского сельсовета.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

Приложение № 3 к распоряжению главы

Шубинского сельсовета № 45

от 02.09.2014 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

на территории Шубинского сельсовета Барабинского района

Новосибирской области

При возникновении на территории сельсовета аварий, катастроф и стихийных бедствий объявляется режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ.

Осуществляется оповещение и сбор руководящего состава сельсовета, приводятся в готовность и направляются к местам проведения АСДНР силы и средства ликвидации ЧС, оповещается население, уточняются данные о сложившейся обстановке и выполняются мероприятия:

1. При пожарах в жилых домах, общественных зданиях, производственных и складских помещениях.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельсовета | Взаимо действующие |  |
| 1 | Сообщение о пожаре в ПЧ-51 по тел. «01; 2-20-01», в РОВД по тел. «02; 2-20-00»; РЭС «Западные Эл. сети» 2-25-52; ЕДДС «2-94-74» | Немедленно при обнаружении пожаре | Главный бухгалтер сельсовета |  | Первый, кто увидел пожар. Молодцов С.А. |
| 2 | Сообщение о пожаре по тел: 94-131; 94-125; 8-913-951-56-76 Главе Шубинского сельского совета. Просьба оказать помощь силами ДПД сельсовета. | «Ч»+5 мин. | Главный бухгалтер сельсовета |  | Молодцов С.А. |
| 3 | Отключение от горящих строений электроэнергии | Перед началом тушения пожара | МУП «Шубинский ЖКХ» - электрик | Аварийная бригада РЭС «Западные эл. сети» | Молодцов С.А.. |
| 4 | Тушение пожара. Спасение людей и оказание им медицинской помощи. | С «Ч»+5 мин. до окончания работ по ликвидации пожара | Добровольная пожарная дружина. Население Фельдшер. | ПЧ-51, ДПД Шубинского, Устьянцевского сельских советов. | Молодцов С.А. Нач. расчета ПЧ-51, нач. ДПД Шубинского, Устьянцевского сельсоветов Яхонтова Л.А. |
| 5 | Вызов бригады скорой медицинской помощи по тел. «03; 2-20-02» («01; 2-20-00») | Немедленно при необходимости | Фельдшер |  | Яхонтова Л.А. |
| 6 | Вывод из помещений и отгон в безопасное место скота и домашней птицы | С момента прибытия к месту пожара | Команда сформированная из населения |  | Савченко Борисов Белозеров |
| 7 | Спасение материальных ценностей и имущества граждан | С момента прибытия к месту пожара до его локализации | Команда сформированная из населения |  | Кривошапов Анисимов Дерюгин |
| 8 | Временное размещение пострадавших от пожара, их первоочередное жизнеобеспечение | В течение дня после ликвидации пожара | КЧС Шубинского сельсовета, эвакоприемная комиссия |  | Адутова Г.И. Кривошапова С.В. |
| 9 | Представление донесений по формам 2/ЧС-4/ЧС председателю КЧСиПБ района | По срокам в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России | Глава Шубинского сельсовета |  | Полушина Л.А.. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п/п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личный состав (чел.) | единиц техники |  |  |
| 1 | Добровольная пожарная дружина Шубинского сельсовета | 15 | Водораздатчик -2 | Молодцов С.А. |  |
| 2 | ПЧ-51 по прикрытию Барабинского района | 4 | ПА - 1 | Начальник расчета |  |
| 3 | Команда по спасению материальных ценностей и имущества граждан (формируется из населения) | 3 | Шанцевый инструмент (лопаты, вилы, ломы, багры, топоры, пилы) | Казаненко Д.А. |  |
| 4 | Команда обеспечения водой (формируется из населения) | 10 | Вёдра, канистры и другие подручные ёмкости для подноса воды | Овчинников Е.А. | Доставка воды из ближлежащего водоема, водоразборной колонки, колодца или емкости. |
| 6 | Команда по спасению скота и домашней птицы (формируется из населения) | 3 | Шанцевый инструмент (лопаты, вилы, ломы, багры, топоры, пилы) | Федоров Г.А. | Вывод, скота и домашней птицы из хоз. построек в безопасное место |
| 7 | Команда для решения внезапно возникающих задач (резерв главы сельсовета) | 5 | Шанцевый инструмент (лопаты, вилы, ломы, багры, топоры, пилы) | Виноградова | Находятся в распоряжении Главы сельсовета |

Работы по тушению пожара обеспечивать водой из расположенных вблизи колодцев и естественных водоёмов силами ДПД и команды обеспечения водой.

Взаимодействие осуществлять с соседними сельсоветами и администрацией района по действующим каналам связи через, постоянно дежурящего у телефона, главного бухгалтера сельсовета Кривошаповой С.В. и диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Барабинского района.

Управление проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ буду осуществлять лично с места тушения пожара или конторы сельсовета. Мой заместитель – директор МУП «ЖКХ», заместитель председателя КЧС – Рейнгардт Е.К..

2. Природные (лесные, степные) пожары.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельсовета | Взаимо действующие |  |
| 1 | Сообщение о пожаре по тлф: 94-131; 94-125; 8-913-951-56-76 Главе Шубинского сельского совета. Просьба оказать помощь силами ДПД сельсовета. | Немедленно при обнаружении очагов возгорания | Главный бухгалтер сельсовета |  | Кривошапова С.В. |
| 2 | Сообщение о возникшем (их) очаге пожара в ЕДДС по тел 2-94-74 | «Ч»+5 мин. | Главный бухгалтер сельсовета |  | Кривошапова С.В.. |
| 3. | Тушение очагов возгорания, создание минерализованных полос (опашка) сельхозучастков, лесных массивов и населенных пунктов | с «Ч»+5 мин. до окончания работ по ликвидации очагов возгорания | Добровольная пожарная дружина Шубинского сельсовета. | ДПД Шубинского, Устьянцевского сельских советов. | Молодцов С.А. нач. ДПО Шубинского, Устьянцевского сельсоветов |
| 4. | Вывод сельхозживотных находящихся в зоне очага возгорания | Немедленно при обнаружении очага возгорания | Пастух, население |  | Должностное лицо отвечающие за сохранность стада |
| 5. | Обеспечение водой для производства работ по тушению очагов возгорания | с «Ч»+5 мин. до окончания работ по ликвидации очагов возгорания | Команда обеспечения водой |  | Молодцов С.А. |
| 6. | Представление донесений по формам 2/ЧС-4/ЧС председателю КЧСиПБ района | По срокам в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России | Глава Шубинского сельсовета |  | Полушина Л.А |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п/п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личный состав (чел.) | единиц техники |  |  |
| 1. | Добровольная пожарная дружина Шубинского сельсовета | 15 | Газ-53 - 1 | Молодцов С.А. | Ассонизаторская машина |
| 2. | Добровольная пожарная дружина Шубинского, .Устьянцевского сельсовета | 15 |  |  |  |
| 3. | Тушение очагов возгорания, создание минерализованных полос (опашка) сельхозучастков, лесных массивов и населенных пунктов | 15 | Тр25 – 1; ТрБ – 1; Плуг – 4; Культива тор – 4. | Молодцов С.А. |  |
|  | Команда по спасению сельхозживотных | 4 | Лошадь - 4 | пастух | Эвакуация сельхозживотных в безопасное место |
| 4. | Команда обеспечения водой | 10 | Тр25 – 3; АЦ(в) - 3 | Овчинников Е.А. | Доставка воды из ближлежащего естественного водоема или скважины. |
| 5. | Команда для решения внезапно возникающих задач (резерв главы сельсовета) | 5 | Шанцевый инструмент (лопаты, вилы, ломы, багры, топоры, пилы) | Виноградова | Находятся в распоряжении Главы сельсовета, председателя КЧС. |

Работы по тушению пожара обеспечивать водой из расположенных вблизи  естественных водоёмов силами ДПД и команды обеспечения водой.

Взаимодействие осуществлять с соседними сельсоветами и администрацией района по действующим каналам связи через, постоянно дежурящего у телефона, главного бухгалтера сельсовета Кривошаповой С.В. и диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Барабинского района.

Управление проведением работ по тушению очагов природных (лесных и степных) пожаров буду осуществлять лично с места тушения пожара или конторы сельсовета. Мой заместитель – директор МУП «ЖКХ», заместитель председателя КЧС –

3. Снежные заносы.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельсовета | Взаимо действующие |  |
| 1. | Оповещение и сбор КЧС | Немедленно при угрозе или возникновении ЧС | Специалист сельсовета |  | Виноградова Л.В. |
| 2. | Проведение инженерной разведки, определение масштаба ЧС, принятие решения на ликвидацию ЧС | «Ч»+1ч | Председатель ОАО «Пригородное, Глава сельсовета |  | Белов С.А.. Полушина Л.А.. |
| 3. | Расчистка подъездных путей и автодорог | «Ч»+1ч. до окончания работ по расчистке подъездных путей и автодорог | ОАО «Пригородное», МУП «ЖКХ Шубинского сельсовета команда сформированная из населения | НАСФ: «Бульдозерно-крановое отделение» ПМК-59; «Спасательная группа» Барабинское ДРСУ | Белов С.А. Молодцов С.А. Мамонов А.Г. Кошенов В.С. |
| 4. | Оказание первой медицинской помощи лицам оказавшимся в зоне ЧС. | «Ч»+1ч. до окончания работ | Фельдшер |  | Яхонтова Л.А.. |
| 5. | Продовольственное обеспечение участников ликвидации ЧС | «Ч»+5ч. до окончания работ | Глава сельсовета. Частные предприниматели |  | Полушина Л.А. Юрк О.Н. |
| 6. | Представление донесений по формам 2/ЧС-4/ЧС председателю КЧСиПБ района | По срокам в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России | Глава Шубинского сельсовета |  | Полушина Л.А. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п/п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личный состав (чел.) | единиц техники |  |  |
| 1 | Группа инженерной разведки | 4 | ТР10 - 1; АПП - 1 |  | УАЗ-31519. |
| 2. | Команда расчистки подъездных путей и автомобильных дорог | 5 | Б10 – 1; Б25 - 1; АПП – 1. | Малышев С.Б | К-700; УАЗ-31519. |
| 3. | Команда расчистки подъездных путей – сформированная из населения | 30 | Эк – 1 шанцевый инструмент (лопаты, носилки ломы, топоры, пилы) | Батраков И.А. | ЮМЗ-6 - 1 |
| 4. | НАСФ: «Бульдозерно-крановое отделение» ПМК-59; «Спасательная группа» Барабинское ДРСУ. | 4 8 | Б25 – 1 АГ – 1; АСМ – 1; АПП - 1 | Мамонов А.Г. Кошенов В.С. |  |
| 5. | Команда оказания первой медицинской помощи | 2 | ЛА-1 | Яхонтова Л.А.. |  |
| 6. | Команда продовольственного обеспечения. | 4 | ЛА-1 | Пантилеева Е.А.. |  |

Взаимодействие осуществлять с соседними сельсоветами, НАСФ и администрацией района по действующим каналам связи через, постоянно дежурящего у телефона, главного бухгалтера сельсовета Кривошапова С.В. и диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Барабинского района.

Управление проведением работ по ликвидации снежных заносов буду осуществлять лично с места расчистки подъездных путей, автодорог или конторы сельсовета. Мой заместитель – директор МУП «ЖКХ», заместитель председателя КЧС – Рейнгардт Е.К.

4. Массовые заболевания скота и домашней птицы (эпизоотия).

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельсовета | Взаимо действующие |  |
| 1. | Оповещение и сбор КЧС | Немедленно при угрозе или возникновении ЧС | Специалист сельсовета |  | Виноградова Л.В. |
| 2. | Уточнение сложившейся обстановки, приведение в готовность сил ликвидации ЧС | «Ч»+1ч. | КЧС Шубинского сельсовета, звено ветеренарной разведки ОАО «Пригородное» | «Звено ветеринарной разведки» Управления ветеринарии Барабинского района | Полушина Л.А. Гудов В.А. Белов С.А. |
| 3. | Проведение мероприятий направленных на ликвидацию ЧС связанную с массовым заболеванием скота и домашней птицы. | «Ч»+1ч. до окончания карантинного периода | «Карантинная группа»; «Группа вакцинации животных и домашней птицы»; - ОАО «Пригородное» | «Дезинфекционная бригада» Управления ветеринарии Барабинского района | Полушина Л.А. Гудов В.А. Белов С.А.. |
| 4. | Захоронение падшей птицы и скота | «Ч»+1ч. до окончания карантинного периода | «Группа захоронения и кремации» ОАО «Пригородное» |  | Полушина Л.А. Белов С.А. |
| 5. | Представление донесений по формам 2/ЧС-4/ЧС председателю КЧСиПБ района | По срокам в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России | Глава Шубинского сельсовета |  | Полушина Л.А. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п/п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личный состав (чел.) | единиц техники |  |  |
| 1 | «Звено ветеринарной разведки» ОАО «Пригородное» | 3 | ЛА - 1 | Панин |  |
| 2. | «Звено ветеринарной разведки» Управления ветеринарии Барабинского района | 4 | ЛА – 1; СБЛ – 1; ДУ – 1. | Гудов В.А. |  |
| 3. | «Карантинная группа»; | 12 | Опилки, средства для дезинфекции | ? |  |
| 4. | «Группа вакцинации животных и домашней птицы» | 4 | АПП - 1 | (ветеринар) |  |
|  | «Дезинфекционная бригада» Управления ветеринарии Барабинского района | 4 | ДУ-1; СБЛ -1. | Гудов В.А. |  |
| 5. | «Группа захоронения и кремации» | 6 | Эк – 1; ГА – 1; шанцевый инструмент |  |  |

Взаимодействие осуществлять с соседними сельсоветами, НАСФ и администрацией района по действующим каналам связи через, постоянно дежурящего у телефона, главного бухгалтера сельсовета Кривошапова С.В. и диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Барабинского района.

Управление проведением мероприятий направленных на ликвидация массового заболевания скота и домашней птицы буду осуществлять лично с мест проведения мероприятий или конторы сельсовета. Мой заместитель – директор МУП «ЖКХ», заместитель председателя КЧС – Рейнгардт Е.К.

5. Массовые заболевания людей.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельсовета | Взаимо действующие |  |
| 1. | Оповещение и сбор КЧС | Немедленно при угрозе или возникновении ЧС | Специалист сельсовета |  | Виноградова Л.В. |
| 2 | Уточнение сложившейся обстановки | «Ч»+30' | Глава сельсовета |  | Полушина Л.А.. |
| 3. | Оповещение населения | «Ч»+1ч. | Специалист сельсовета, Руководитель ОАО «Пригородное», |  | Виноградова Л.В.. Белов С.А. |
| 4. | Проведение мероприятий направленных на ликвидацию ЧС связанную с массовым заболеванием людей. | «Ч»+1ч. до снятия карантина | «Группа проведения противоэпидемиологических мероприятий» ФАП с. Шубинское | «Группа эпидемической разведки» Территориального отдела ТУ по надзору в сфере защиты ПП и БП по НСО, «Лабораторная группа» филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО по Барабинскому району» | Яхонтова Л.А. Костин С.П. Рязанов А.И. |
| 5. | Эвакуация (госпитализация) заболевшего населения в ЛПУ МУЗ «Барабинская «ЦРБ» | «Ч»+1ч. до окончания проводимых мероприятий | Группа эвакувации (госпитализации) ФАП с. Шубинское | «Бригада доврачебной, экстренной, неотложной медицинской помощи» МУЗ «Барабинская ЦРБ» | Яхонтова Л.А. Сунцов Ю.М. |
| 6. | Представление донесений по формам 2/ЧС-4/ЧС председателю КЧСиПБ района | По срокам в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России | Глава Шубинского сельсовета |  | Полушина Л.А. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п/п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личный состав (чел.) | единиц техники |  |  |
| 1. | «Группа проведения противоэпидемиологических мероприятий» ФАП с. Шубинское | 3 | ЛА - 1 | Яхонтова Л.А.. |  |
| 2. | «Группа эпидемической разведки» Территориального отдела ТУ по надзору в сфере защиты ПП и БП по НСО | 3 | ЛА – 1; СБЛ - 1 | Костин С.П. |  |
| 3. | «Лабораторная группа» филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО по Барабинскому району» | 3 | ЛА – 1; СБЛ - 1 | Рязанов А.И. |  |
| 4. | Группа эвакувации (госпитализации) ФАП с. Шубинское | 2 | ЛА - 1 | Яхонтова Л.А. |  |
| 5. | «Бригада доврачебной, экстренной, неотложной медицинской помощи» МУЗ «Барабинская ЦРБ» | 45 | СА - 5 | Сунцов Ю.М. |  |

Взаимодействие осуществлять с соседними сельсоветами, НАСФ и администрацией района по действующим каналам связи через, постоянно дежурящего у телефона, главного бухгалтера сельсовета Кривошаповой С.В. и диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Барабинского района.

Управление проведением противоэпидеомилогических мероприятий  буду осуществлять лично с места проведения мероприятий или конторы сельсовета. Мой заместитель – директор МУП «ЖКХ», заместитель председателя КЧС – Рейнгардт Е.К..

6. Аварии на системах электроснабжения.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельсовета | Взаимо действующие |  |
| 1. | Оповещение и сбор КЧС | Немедленно при угрозе или возникновении ЧС | Специалист сельсовета |  | Виноградова Л.В. |
| 2. | Уточнение сложившейся обстановки определение масштаба ЧС | «Ч»+30' | КЧС Шубинского сельсовета, директор МУП ЖКХ Шубинского с\с |  | Полушина Л.А. Молодцов С.А. |
| 3. | Проведение АСДНР на объектах энергоснабжения | «Ч»+1ч. до окончания АСДНР | «Аварийно-восстановительная группа на объектах энергоснабжения» МУП «Шубинский ЖКХ» | «Аварийно-восстановительная бригада по электросетям» Барабинские РЭС Западные электрические сети | Молодцов С.А.. Лебедев А.С. |
| 4. | Обеспечение населения, объектов жизнеобеспечения (котельная) и сельхозпреприятий - водой. | «Ч»+1ч. до завершения АСДНР | «Группа обеспечения водой» ДПД Шубинского сельсовета |  | Миллер В.А.. |
| 5. | Подключение объектов жизнеобеспечения к резервному источнику электроэнергии | «Ч»+2ч. до завершения АСДНР | «Группа энергообеспечения» МУП «Шубинский ЖКХ» |  | Молодцов С.А. |
| 6. | Продовольственное обеспечение участников ликвидации ЧС | «Ч»+5ч. до окончания работ | Глава сельсовета. Частные предприниматели |  | Полушина Л.А. Юрк О.Н, |
| 7. | Представление донесений по формам 2/ЧС-4/ЧС председателю КЧСиПБ района | По срокам в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России | Глава Шубинского сельсовета |  | Полушина Л.А. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п/п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личный состав (чел.) | единиц техники |  |  |
| 1. | «Аварийно-восстановительная группа на объектах энергоснабжения» МУП «Шубинский ЖКХ» | 3 | РС – 1. | Михайлов |  |
| 2. | «Аварийно-восстановительная бригада по электросетям» Барабинские РЭС Западные электрические сети | 12 | Апп – 1; ПБУ – 1; ЛА – 2; АСИ – 1; РС – 1; Авш – 1. | Лебедев А.С. |  |
| 3. | «Группа обеспечения водой» ДПД Шубинского сельсовета | 12 | АЦ(в) – 1; Тр10 – 3. | Миллер В.А. |  |
| 4. | «Группа энергообеспечения» МУП «Шубинский ЖКХ» | 2 | Газ-53-1 ЭС – 1. | Молодцов С.А. Варлаков А.И. |  |
| 5. | Команда продовольственного обеспечения Шубинского сельсовета. | 4 | ЛА-1 | Пантилеева Е.А.. |  |

Финансовое и материальное обеспечение работ по ликвидации последствий аварий на системах энергоснабжения производить из резервного фонда Главы администрации сельсовета.

Решение о необходимости использования аварийного источника электропитания принимает КЧС и ПБ администрации Барабинского района. Доставка дизельного генератора осуществляется дежурным тягачом не позднее чем через 2 часа с момента принятия решения. Обеспечение ГСМ из средств резервного фонда Главы администрации сельсовета.

Взаимодействие осуществлять с соседними сельсоветами и администрацией района по действующим каналам связи через, постоянно дежурящего у телефона, главного бухгалтера сельсовета Кривошапова С.В. и диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Барабинского района.

Управление проведением АСДНР буду осуществлять лично с места проведения работ или конторы сельсовета. Мой заместитель – директор МУП «ЖКХ», заместитель председателя КЧС  Рейнгардт Е.К..

7. Аварии на системах теплоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельсовета | Взаимо действующие |  |
| 1. | Оповещение и сбор КЧС | Немедленно при угрозе или возникновении ЧС | Специалист сельсовета |  | Виноградова Л.В.. |
| 2. | Уточнение сложившейся обстановки определение масштаба ЧС | «Ч»+30' | КЧС Шубинского сельсовета, директор МУП «Шубинский ЖКХ» |  | Полушина Л.А. Молодцов С.А.. |
| 3. | Проведение АСДНР на объектах теплоснабжения | «Ч»+1ч. до окончания АСДНР | «Аварийно-восстановительная группа на объектах теплоснабжения» МУП «Шубинский ЖКХ» | «Аварийно-восстановительная бригады» МУП «ЖКХ», «Благоустройство», «Управляющая компания», «Жилкомбинат», «Водоотведение» г. Барабинска | Молодцов С.А.. Овчинников Е.А. Василенко В.Т. Кутепов И.В. Зинченко А.В. Баранова Н.Н. |
| 4. | Эвакуация и размещение населения. | «Ч»+2ч. | Эвакоприемная комиссия Шубинского сельсовета |  | Кривошапова С.В.. |
| 5. | Охрана общественного порядка и имущества эвакуируемого населения | «Ч»+2ч. до окончания АСДНР на объектах теплоснабжения | «Группа охраны общественного порядка» Шубинского сельсовета | «Группа охраны общественного порядка» РОВД Барабинского района | Вазетдинов М.А. |
| 6. | Продовольственное обеспечение участников ликвидации ЧС и эвакуированного населения | «Ч»+5ч. до окончания работ | Глава сельсовета. Частные предприниматели | «Подвижный пункт питания» ОАО «Барабинский торг» | Полушина Л.А.. Юрк О.Н. Голубцов В.С. |
| 7. | Представление донесений по формам 2/ЧС-4/ЧС председателю КЧСиПБ района | По срокам в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России | Глава Шубинского сельсовета |  | Полушина Л.А.. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п/п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личный состав (чел.) | единиц техники |  |  |
| 1. | «Аварийно-восстановительная группа на объектах теплоснабжения» МУП «Шубинский ЖКХ» | 15 | Эк -1; СвА – 1; ЭИ – 1; РС – 1. | Молодцов С.А. |  |
| 2. | «Аварийно-восстановительная бригады» МУП «ЖКХ», «Благоустройство», «Управляющая компания», «Жилкомбинат», «Водоотведение» г. Барабинска | 46 | Апп – 1; СвА – 2; АЦ(в) – 6; ТР25 – 2. РС – 1. | РомащенкоС.А. Василенко В.Т. Кутепов И.В. Зинченко А.В. Баранова Н.Н. |  |
| 3. | Эвакоприемная комиссия Шубинского сельсовета | 10 | ЛА – 4; ГА – 6. | Кривошапова С.В.. |  |
| 4. | «Группа охраны общественного порядка» Шубинского сельсовета | 4 | ЛА – 1. | Вазетдинов М.А. |  |
| 5. | «Группа охраны общественного порядка» РОВД Барабинского района | 26 | ЛА – 5. | Коба А.И. |  |
| 6. | Команда продовольственного обеспечения Шубинского сельсовета. | 4 | ЛА -1 | Пантилеева Е.А. |  |
| 7. | «Подвижный пункт питания» ОАО «Барабинский торг» | 12 | ГА – 1; Пр – 1. |  |  |

Финансовое и материальное обеспечение работ по ликвидации последствий аварий на системах теплоснабжения производить из резервного фонда Главы администрации сельсовета.

Размещение населения, эвакуируемого из жилого фонда имеющего централизованное отопление производить в домах частного сектора имеющих печное отопление.

Учебный процесс в учреждениях дошкольного и школьного образования прекратить до окончания проведения АСДНР на объектах и коммуникациях теплоснабжения

Взаимодействие осуществлять с соседними сельсоветами и администрацией района по действующим каналам связи через, постоянно дежурящего у телефона, главного бухгалтера сельсовета Кривошапова С.В. и диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Барабинского района.

Управление проведением АСДНР буду осуществлять лично с места проведения работ или конторы сельсовета. Мой заместитель – директор МУП «ЖКХ», заместитель председателя КЧС – Рейнгардт Е.К..

8.Аварии на системах водоснабжения.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Привлекаемые силы |  | Исполнитель (руководитель формирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельсовета | Взаимо действующие |  |
| 1. | Оповещение и сбор КЧС | Немедленно при угрозе или возникновении ЧС | Специалист сельсовета |  | Виноградова Л.В. |
| 2. | Уточнение сложившейся обстановки определение масштаба ЧС | «Ч»+30' | КЧС Шубинского сельсовета, директор МУП «Шубинский ЖКХ» |  | Полушина Л.А.. Молодцов С.А. |
| 3. | Проведение АСДНР на объектах водоснабжения | «Ч»+1ч. до окончания АСДНР | «Аварийно-восстановительная группа на объектах теплоснабжения» МУП «Шубинский ЖКХ» | «Аварийно-восстановительная бригады» МУП «ЖКХ», «Благоустройство», «Управляющая компания», «Жилкомбинат», «Водоотведение» г. Барабинска | Молодцов С.А.. РомащенкоС.А, Василенко В.Т. Кутепов И.В. Зинченко А.В. Баранова Н.Н. |
| 4. | Обеспечение населения, объектов жизнеобеспечения (котельная) и сельхозпреприятий - водой. | «Ч»+1ч. до завершения АСДНР | «Группа обеспечения водой» ДПД Шубинского сельсовета |  | Миллер В.А. |
| 5. | Продовольственное обеспечение участников ликвидации ЧС | «Ч»+5ч. до окончания работ | Глава сельсовета. Частные предприниматели |  | Полушина Л.А.. Юрк О.Н. |
| 6. | Представление донесений по формам 2/ЧС-4/ЧС председателю КЧСиПБ района | По срокам в соответствии с Табелем срочных донесений МЧС России | Глава Шубинского сельсовета |  | Виноградова Л.В.. |

Состав сил, привлекаемых для выполнения мероприятий:

| № п/п | Формирование | Состав сил: |  | Руководитель (старший) формирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | личный состав (чел.) | единиц техники |  |  |
| 1 | «Аварийно-восстановительная группа на объектах теплоснабжения» МУП «Шубинский ЖКХ» | 15 | Эк -1; РВМ – 1; СвА – 1; ЭИ – 1; РС – 1. | Молодцов С.А. |  |
| 2 | «Аварийно-восстановительная бригады» МУП «ЖКХ», «Благоустройство», «Управляющая компания», «Жилкомбинат», «Водоотведение» г. Барабинска | 46 | Апп – 1; СвА – 2; АЦ(в) – 6; ТР25 – 2. РС – 1. | Р РомащенкоС.А. Василенко В.Т. Кутепов И.В. Зинченко А.В. Баранова Н.Н. |  |
|  | «Группа обеспечения водой» ДПД Шубинского сельсовета | 12 | ПА – 1; АЦ(в) – 3; Тр10 – 3. | Миллер В.А.. |  |
|  | Команда продовольственного обеспечения Шубинского сельсовета. | 4 | АПП -1 | Пантилеева Е.А. |  |

Финансовое и материальное обеспечение работ по ликвидации последствий аварий на системах водоснабжения производить из резервного фонда Главы администрации сельсовета.

Доставку  населению воды пригодной для употребления, производить из глубоководных скважин находящихся на территории Шубинского, Устьянцевского сельсоветов. Обеспечение водой для технических нужд и сельхозживотных производить из ближайшего естественного водоема.

Взаимодействие осуществлять с соседними сельсоветами и администрацией района по действующим каналам связи через, постоянно дежурящего у телефона, главного бухгалтера сельсовета Кривошапова С.В. С.А и диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Барабинского района.

Управление проведением АСДНР буду осуществлять лично с места проведения работ или конторы сельсовета. Мой заместитель – директор МУП «ЖКХ», заместитель председателя КЧС – Рейнгардт Е.К..

Примечание: Условные обозначения для отображения информации об основных видах технических средств и оборудования:

АСИ – аварийно-спасательный инструмент;

АСМ – аварийно-спасательная машина;

А       -  автобус;

АГ     - автогрейдер;

Апп   – автомобиль повышенной проходимости;

АЛ    - автомобиль лаборатория;

Пр     - автоприцеп;

АЦ(в)- автоцистерна для воды;

АЦ    - автоцистерна пожарная;

Б 10  - бульдозер до 10тс;

Б 25  - бульдозер от 10до 25 тс;

Бб     - бульдозер свыше 25 тс;

ГА    - грузовой автомобиль;

ДУ       - дезинфекционная установка;

КрА-7  - кран автомобильный до 7 т;

КрА-16- кран автомобильный до 16 т;

КрАт   - кран автомобильный свыше 16 т;

ЛА       - легковой автомобиль;

ПБУ     - передвижная бурильная установка;

Пр        - пилорама;

ПА       - пожарный автомобиль;

РМ       - ремонтная мастерская;

РВМ     - ремонтно-водопроводная машина;

РС        -ремонтные средства и комплекты;

СБЛ      - санитарнобактериологическая лаборатория;

СА        - санитарный автомобиль;

СвА      - сварочный аппарат;

Тр 10    - трактор до 10 тс;

Тр 25    - трактор от 10 до 25 тс;

ТрБ       - трактор свыше 25 тс;

Эк         - эксковатор;

ЭИ         - электростанция инженерная;

ЭО         - электростанция осветительная;

ЭС         - электростанция силовая,

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ при устранении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на территории  Шубинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского, района Мурманской области

Э.В.Затона 	2012 год

СОГЛАСОВАНО:

</

Крыленко Р.А.

^«Североморский» ОАО Слободяник Ю.Н.

Кумарин А.В.

. Лиинахамари

Дудников А.В.

18275 гтПеченга Печенгского района

Представите.

/?-/h -и

Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области:

(8152)213 001,213 009;

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Полиэктов Владимир Иванович 911-301-0001, 921-669-0001;

Начальник управления обеспечения деятельности энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры

Кудрявцев Владимир Юрьевич

911-303-8363:

Диспетчер ЭСУ «Заозерский» филиала «Кольский» ОАО «Оборонэнерго»:

(81556) 33489, 921-271-6009; Начальник участка Перлей Виктор Иванович 921-162-0011

РЭР	№3	филиал

«Североморский»	ОАО

«Славянка»	Диспетчер

(81554)76219, 921-039-6367; Начальник Слободяник Юрин Николаевич 921-164-5560

Дежурный отделения пожарного участка №51 н.п. Лиинахамари Печенгского района

921-725-2614 , 93166?

Оперативный дежурный в/ч 38643 п.Спутник Печенгского района

тел.; (81554) 79190 «Флора»

Диспетчер ОАО «РЭУ» ЭРТ №7 (81556)31696,911-315-7377 Начальник Сущинский Игорь Николаевич 921-725-0449

| МКП | «Жилищное |
| --- | --- |
| хозяйство»: |  |
| Директор |  |
| Моисеев | Александр |
| Николаевич |  |
| 921-173-03509 |  |
| Начальник РЭУ |  |
| Крышмарюк | Анатолий |
| Васильевич 921- | 150-6839 |

Дежурный пожарной команды в/ч 08275 (81554)76401 Начальник	Кумарин

Александр Васильевич 921-179-2803

Оперативный дежурный Управление по ГО ЧС и ПБ Мурманской области:

(■8152)473 906- 455 090. 459 455

Участок филиала №2 ООО «Мосэкспо-Металл», подрывная площадка Директор Маслов Валерий Михайлович 921-709-5909

Диспетччер ГОУ Никельское ДРСП (81554)76252 Мастер Крыленко Роман Александрович 921-163-6038

ООО «Теплострой Плюс» Начальник участка Погосян Армен Петросович 921-172-3159

Оперативный дежурный в/ч 08275 п.Печенга Печенгского района

тел.: (81554) 76291 «Туризм»

Заместитель	Главы

администрации муниципального образования городское поселение Печенга Жданова	Наталья

Геннадьевна тел. :(881554) 76347 моб.: 921-159-5945

Оперативно-дежурная смена ГУ МЧС России по Мурманской области

(8152) 451 475, 476 596, 453-715, 550 409. 921-510-1701

Глава муниципального образования городское поселение Печенга Затона Эдуард Викторович тел.: (81554)76347 м.т.: 911-311-3331, 921-037-8881

Ведущий специалист ГО ЧС и ПБ администрации муниципального образования	городское

поселение Печенга Елезов Василий Павлович 921-163-3176

Дежурный ФГУ «1469 ВМКГ СФ» (81554) 76333 Начальник	Бамбул

Александр Витальевич 921-1723123

Начальник пожарной к

•' Г

Начальник участка ЭСУ «Заозерский» филиала
«Кольс1шй>> ОАО «Обр-ронэнерго»

1 е п -г м V-7N.	/Перлей В.И.

“7 г

щпнскип И.Н.

Моисеев А.Н.

- V' .

Начальник Печенгского^^стр?а ООО «Теплострой Плюс»	Погосян А.П.

Представите-дО*/»38643 п.СпзтпнЗДеченгского района

—7^ С7

Начальник участка4- .филиала /№2 ООО «Мосэкспо- Металл»		Маслов B.M. /

Мастер ГОУ Никельское ДРСП

7г^

Начальник РЭР ЖЗ фи^и^гш

«Славянка»

Начальник ФГУ «1469,

Бамбул А.В.

Директор МКП «Жил